ORGBUD-SERWIS Poznań

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 10

kosztorys inwestorski

Budowa :

Budowa  sieci  kanalizacji sanitarnej

Obiekt :

Obręb :Rydzyna-dz. nr 221,   Obręb:Dąbcze- dz. nr 482,  496/24, 496/25

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

J.m.

Współcz.

Cena jednostkowa

Wartość [ zł ]

1

Roboty przygotowawcze

1

Anal.wł.

1,000

..............................

......................................

Anal. Analiza własna Wytyczenie geodezyjne oraz  prace inwentaryzacyjne

2

Roboty nawierzchniowe -rozbiórki

2

KNR  003-0101-02-00  ATHENASOFT Warszawa

168,000

m

..............................

......................................

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm

3

KNR  231-0803-03-00  WACETOB Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubości 3

cm-warstwa ścieralna

4

KNR  231-0803-04-00  WACETOB Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: dodatek za

każdy 1 cm grubości ponad 3 cm

5

KNR  231-0803-03-00  WACETOB Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: o grubości 3

cm-warstwa wiążaca

6

KNR  231-0803-04-00  WACETOB Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych: dodatek za

każdy 1 cm grubości ponad 3 cm

7

KNR  231-0802-07-00  WACETOB Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego: o grubości 15 cm

8

KNR  231-0802-08-00  WACETOB Warszawa

168,000

m2

5,00000

..............................

......................................

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego: dodatek za każdy 1 cm

grubości ponad 15 cm-5cm

9

KNR  003-0102-02-00  ATHENASOFT Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki

na odległość do 1 km - grubość frezowania : 4 cm

3

Roboty nawierzchniowe -naprawcze

10

KNR  231-0103-01-00  IGM Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -

kategoria gruntu: I-II

11

KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm ,

12

KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa

168,000

m2

8,00000

..............................

......................................

Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm -

dodatek za każdy dalszy 1 cm-8cm,

13

KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm

14

KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa

168,000

m2

5,00000

..............................

......................................

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad

15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm-5cm

15

KNR  231-0311-01-00  IGM Warszawa

168,000

m2

..............................

......................................

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca

po zagęszczeniu o grubości: 4 cm